淮北市中医医院医疗设备参数确认表

| 申请购置科室 | 康复科 | 是否单一来源 | 是 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 认知康复训练与评估系统 | 数量 | 1 |
| 一、认知障碍评定模块 1. 量表资源储备 系统内置神经心理、认知康复、情绪心理等综合量表，覆盖认知筛查、失语评估、情绪测评、日常生活能力评定全维度，临床常用量表均需包含；情绪量表包含SCL-90症状自评量表、宗氏抑郁自评量表、宗氏焦虑自评量表； 系统内置专业专项评定量表：投标/论证时可提供量表操作界面系统截图佐证。 2. 报告输出与编辑功能 所有量表测评完成后系统自动运算得分，可以生成标准化评估报告，报告包含患者基础信息、分项得分、认知损伤定位、康复干预建议等；报告可本地保存、打印、导出归档。 3. 辅助测评配套功能 支持语音读题、字体放大，适配老年、视力受损、轻度失语患者独立完成测评；完整留存每道题目作答原始数据、作答时长，支持前后两次测评结果对比分析，直观展示认知功能变化。 二、认知障碍康复训练模块 （一）六大核心认知训练子模块全覆盖 系统配置注意力、记忆力、失算症、思维能力、感知知觉、执行功能等各类标准康复训练单元，覆盖脑卒中、脑外伤、老年性认知衰退全病种康复需求。 （二）训练题库分层体系 认知功能系统内置标准化训练题库，题型梯度丰富，覆盖轻、中、重度认知损伤分级训练。 三、病案后台数据管理模块 1. 大容量专业医疗数据库 采用加密医用数据库架构，可稳定存储不少于100万条患者测评、训练原始数据，本地+双备份存储，数据防丢失、防篡改，符合医院病案信息管理规范。 2. 科室诊疗数据统计分析 内置访客/患者康复数据分析功能，自动统计月度、季度接诊人次、各认知障碍病种占比、康复有效率、设备使用时长，生成科室运营统计报表，供科室质控、绩效分析使用。 3. 标准化处方管理库 内置通用认知康复处方模板库，支持医师自定义个性化训练处方，处方可保存、科室内部共享、一键复用，缩短方案制定耗时。 附加论证加分说明（申请时可附） 说明：上述参数均非硬性锁定指标，如存在细微差异，在确认不影响临床疗效并予以说明后，可正常参与竞标。 科室签字： 时间： 年 月 科室分管领导签字： 时间： 年 月 设备科签字： 时间： 年 月 设备科分管领导签字： 时间： 年 月 |  |  |  |