淮北市中医医院医疗设备参数确认表

| 申请购置科室 | 康复科 | 是否单一来源 | 是 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 聚焦超声 | 数量 | 2 |
| 基本参数： - 输出功率支持多档连续分级精准调节，每档位输出功率出厂精准标定，档位梯度均匀； - 采用脉冲聚焦超声诊疗技术；治疗声头端面配置专用高透声硅胶膜，内部填充医用高分子透声介质，大幅提升超声传导效率，减少能量损耗； - 聚焦超声换能器球面半径不小于50mm； 治疗控制参数： 1.单次治疗定时：连续可调，时间调节步进值1s，支持中途暂停计时； 2.治疗声头温控保护：声头辐射工作面最高表面温度≤50℃，避免局部过热灼伤软组织； 说明：上述参数均非硬性锁定指标，如存在细微差异，在确认不影响临床疗效并予以说明后，可正常参与竞标。 科室签字： 时间： 年 月 科室分管领导签字： 时间： 年 月 设备科签字： 时间： 年 月 设备科分管领导签字： 时间： 年 月 |  |  |  |